
                                       正（副）本
致：新余钢铁集团有限公司中心医院 
咨

询

文

件

 

项目名称：

响应供应商名称：
日期：     年   月   日
目录

	序号
	内容
	页码

	1
	咨询响应函
	

	2
	报价一览表
	

	3
	法定代表人授权书
	

	4
	响应供应商关于无重大违法记录书面声明函
	

	5
	供应商资格证明文件
	

	6
	业绩证明
	

	7
	服务能力证明
	

	8
	服务方案
	

	9
	其他证明文件
	

	
	
	


注：咨询文件请按此目录顺序制定，勿删减内容，如需增加证明文件，请自行增加。

一、咨询响应函
致：新余钢铁集团有限公司中心医院
                          （响应供应商名称）系中华人民共和国合

法企业，我方就参加本次咨询有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受咨询公告所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐

瞒，我方愿意承担一切法律责任。
法定代表人（ 或被授权人（签字）：________________

响应供应商名称（公章）  

   年    月    日

二、 响应报价一览表
响应供应商（公章）                         单位： 元

	序号
	计量器具
	是否强检
	依据技术规范
	检定周期
	校验数量
	单价
	总价
	备注

	1
	戥秤
	强检
	JJG17-2016 杆秤检定规程
	一年
	7
	
	
	

	2
	脑电图机
	强检
	JJG1043-2008 脑电图机检定规程
	一年
	2
	
	
	

	3
	听力计
	强检
	JJG388-2012 测听设备 纯音听力计检定规程、
JJG991-2017 测听设备   耳声阻抗/导纳测量仪
器检定规程
	一年
	4
	
	
	

	4
	眼压计
	强检
	JJG52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空
表和真空表
	一年
	1
	
	
	

	5
	医用CT机X辐射源
	强检
	JJG 961-2017 医用诊断螺旋计算机断层摄影装
置(CT)X 射线辐射源
	一年
	5
	
	
	

	6
	医用电子加速器辐射源
	强检
	JJG 589-2008  医用电子加速器辐射源
	一年
	1
	
	
	

	7
	医用数字摄影
系统 X 射线机
（CR/DR）
	强检
	JJG 1078-2012  医用数字摄影(CR、DR)系统 X
射线辐射源检定规程
	一年
	5
	
	
	

	8
	医用诊断 X 射
线辐射源
	强检
	JJG 744-2004  医用诊断 X 射线辐射源
	一年
	11
	
	
	

	9
	治疗水平电离室剂量计
	强检
	JJG 912-2010 治疗水平电离室剂量计
	一年
	1
	
	
	

	10
	(自动)核酸提取仪
	非强检
	JJF1874-2020(自动)核酸提取仪校准规范
	一年
	2
	
	
	

	11
	X、γ射线骨密
度仪
	非强检
	JJG 1050-2009 X、 γ射线骨密度仪
	一年
	1
	
	
	

	12
	便携式血糖仪
	非强检
	JJF1383-2012 便携式血糖分析仪校准规范
	一年
	30
	
	
	

	13
	冰箱温度计
	非强检
	JJG130-2011 工作用玻璃液体温度计
	一年
	31
	
	
	

	14
	玻璃液体温度计
	非强检
	JJG130-2011 工作用玻璃液体温度计检定规程
	一年
	31
	
	
	

	15
	测听室
	非强检
	JJF1191-2019 测听室声学特性校准规范
	三年
	1
	
	
	

	16
	超声多普勒胎心仪
	非强检
	JJG893-2007 超声多普勒胎心仪检定规程
	一年
	6
	
	
	

	17
	电子秤（体重秤）
	非强检
	JJG539-2016 数字指示秤检定规程
JJG555-1996 非自动秤通用检定规程
	一年
	40
	
	
	

	18
	电子体温计
	非强检
	JJF1226-2009 医用电子体温计校准规范
	一年
	6
	
	
	

	19
	浮标式氧气吸入器
	非强检
	JJG913-2015 浮标式氧气吸入器检定规程
	半年
	67
	
	
	

	20
	高频电刀
	非强检
	JJF1217-2009 高频电刀校准规范
	一年
	4
	
	
	

	21
	红外耳温计
	非强检
	JJF1107-2003 测量人体温度的红外校准规范
温度计
	一年
	3
	
	
	

	22
	红外温度计
	非强检
	JJF1107-2003 测量人体温度的红外温度计校
准规范
	一年
	13
	
	
	

	23
	呼吸机
	非强检
	JJF1234-2018 呼吸机校准规范
	一年
	10
	
	
	

	24
	环境试验设备（冰箱、冰柜、培养箱、干燥箱等）
	非强检
	JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校
准规范
	一年
	60
	
	
	

	25
	激光美容器
	非强检
	JJG581-2016 医用激光源检定规程
	一年
	6
	
	
	

	26
	激光能量计
	非强检
	JJG312-1983 激光能量计检定规程
	一年
	4
	
	
	

	27
	洁净工作台
	非强检
	JJF 2053-2023 洁净工作台性能参数校准规范
	一年
	6
	
	
	

	28
	精密温湿度计
	非强检
	JJF1076-2020 数字式温湿度计校准规范、
       JJG874-2007 温度指示控制仪检定规程
	一年
	37
	
	
	

	29
	聚合酶链反应
分析仪(PCR 仪)
	非强检
	JJF1527-2015 聚合酶链反应分析仪校准规范
	一年
	3
	
	
	

	30
	离心机
	非强检
	JJG326-2021 转速标准装置检定规程
	一年
	7
	
	
	

	31
	脉搏血氧计
	非强检
	JJF(赣)027-2023 脉搏血氧计校准规范
	一年
	33
	
	
	

	32
	尿液分析仪
	非强检
	JJF1129-2005 尿液分析仪校准规范
	一年
	3
	
	
	

	33
	墙式氧气吸入器
	非强检
	JJG913-2015 浮标式氧气吸入器检定规程
	半年
	110
	
	
	

	34
	全自动生化分
析仪
	非强检
	JJF1720-2018 全自动生化分析仪校准规范
	一年
	3
	
	
	

	35
	生物安全柜
	非强检
	JJF 1815-2020Ⅱ级生物安全柜校准规范
	一年
	11
	
	
	

	36
	手持式温湿度计
	非强检
	JJF1076-2020 数字式温湿度计校准规范、
       JJG874-2007 温度指示控制仪检定规程
	一年
	1
	
	
	

	37
	数字简易式温湿度计
	非强检
	JJF1076-2020 数字式温湿度计校准规范、
       JJG874-2007 温度指示控制仪检定规程
	一年
	24
	
	
	

	38
	无创呼吸机
	非强检
	JJF1997-2022 无创呼吸机校准规范
	一年
	16
	
	
	

	39
	无源医用冷藏箱
	非强检
	JJF1676-2017 无源医用冷藏箱温度参数校准
规范
	一年
	4
	
	
	

	40
	心脏除颤仪
	非强检
	JJF1149-2014 心脏除颤器和心脏除颤监护仪
                           校准规范
	一年
	14
	
	
	

	41
	血细胞分析仪
	非强检
	JJG714-2012 血细胞分析仪检定规程
	一年
	4
	
	
	

	42
	血液透析机
	非强检
	JJF1353-2012 血液透析装置校准规范
	一年
	70
	
	
	

	43
	血粘度计
	非强检
	JJG1002-2005 旋转黏度计
	一年
	1
	
	
	

	44
	医用超声源
	非强检
	JJG639-1998 医用超声诊断仪超声源检定规程
	一年
	18
	
	
	

	45
	医用磁共振成像系统
	非强检
	JJF(赣)033-2024  医用磁共振成像系统校准规范
	一年
	2
	
	
	

	46
	医用激光源
	非强检
	JJG581-2016 医用激光源检定规程
	一年
	7
	
	
	

	47
	医用输液泵/医用注射泵
	非强检
	JJF1259-2018 医用注射泵和输液泵校准规范
	一年
	121
	
	
	

	48
	移液器
	非强检
	JJG646-2006 移液器检定规程
	一年
	11
	
	
	

	49
	婴儿培养箱
	非强检
	JJF1260-2010 婴儿培养箱校准规范
	一年
	9
	
	
	

	50
	蒸汽灭菌器
	非强检
	JJF(赣)JJF(赣)023-2023 实验室用蒸汽灭菌器温
度、压力参数校准规范
	一年
	4
	
	
	

	51
	指针式温湿度计
	非强检
	JJG205-2005 机械式温湿度计
	一年
	30
	
	
	

	52
	注射器
	非强检
	JJG18-2008  医用注射器
	二年
	3
	
	
	

	53
	紫外辐照计
	非强检
	JJG879-2015 紫外辐射照度计检定规程
	一年
	8
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计：
	
	
	


注：1、最终校验数量已实际校验为准。

2、另需于咨询现场提供此报价单Excel电子档。
法定代表人或被授权人（签字）：_______________ 

联系人及电话：_______________________________                           

时间：         年    月    日
三、法定代表人授权书（非法人代表参与投标时提供）

致:新余钢铁集团有限公司中心医院

             （响应供应商法定代表人名称）是          （响应供应商名称）的法定代表人，特授权              （被授权人姓名及身份证代码）               表代表我单位全权办理上述项目的设备咨询、投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签字负全部责任。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签字：_______________       法定代表人签字：_______________

响应供应商名称（公章）

年  月   日

	粘贴法人身份证明（复印件正、反两面）
粘贴被授权人身份证明（复印件正、反两面）




四、响应供应商关于无重大违法记录书面声明函
致：新余钢铁集团有限公司中心医院
我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。
特此声明。
                   法定代表人或被授权人（签字）：_______________
      响应供应商名称（公章） 
                              年   月   日
五、响应供应商资格证明文件

1、营业执照、税务登记证、机构代码证（三证（五证）合一的提供三证（五证）合一证件）、银行开户许可证

六、业绩证明
1、二级及以上医院客户名单汇总（如有）

2、二级及以上医院同型号设备的合同复印件或中标通知书或中标公告截图（如有）

七、服务能力佐证

具备相关的服务范围，并在人员、设备等方面具有相应的服务能力佐证材料；

符合国家相关要求的检测资质及证书等。

服务方案

九、其他证明文件

1、响应供应商提交的其他资料（如有）
1
3

